## Models
Class: Tank | Type | Description | Historized
Level | Double | Water level inside the tank | TRUE
Volume | Double | Volume of the water tank

## Instances
Instance : Tank | Parent | Name | Level | Volume | Protocol | Server location | Port | ProgId | ClsId | UaNamespace |  | Access paths output:
| Example site.Water transfer system.Tank area | Source tank | area1.tank1 | 10 | opc.tcp | localhost | 11111 |  |  | http://abb.vtrin.com | ==> | opc.tcp://localhost:11111///area1.tank1;UaNamespace=http://abb.vtrin.com;UaIdType=s
| Example site.Water transfer system.Tank area | Target tank | area1.tank2 | 20 |  |  | 22222 |  |  |  | ==> | opc.tcp://localhost:22222///area1.tank2;UaNamespace=http://abb.vtrin.com;UaIdType=s
| Example site.Water transfer system.Tank area | Source OPCDA | ItemId | 20 | opcda |  |  | progid |  |  | ==> | opcda:///progid//ItemId
| Example site.Water transfer system.Tank area | Source OPCDA2 | Test.Item.C1 | 20 | opcda | ahost |  | opc.t.1 | 91210ec1-58ac-41f9-b840-b39b965076fc |  | ==> | opcda://ahost/opc.t.1/{91210ec1-58ac-41f9-b840-b39b965076fc}/Test.Item.C1
| Example site.Water transfer system.Tank area | Source OPCDA3 | opcda://custom_specs | 30 | [6 empty] | ==> | opcda://custom_specs
| Example site.Water transfer system.Tank area | Source Modbus1 | 0/100001 | 40 | modbus | 127.0.0.1 | 10001 |  |  |  | ==> | modbus://127.0.0.1/10001/0/100001
| Example site.Water transfer system.Tank area | Source Modbus2 | 400010/400011/400012/400013/D | 50 | modbus | Node |  |  |  |  | ==> | modbus://Node///400010/400011/400012/400013/D